Приложение.

Табл.1

1. О  планируемых   мероприятиях и   финансовых средствах предприятий  предусмотренных на проведение текущего и капитального ремонта в 2014 г  подготовку объектов электросетевого хозяйства ХМУПЭС к отопительному сезону 2014-2015 годов.

| N п/п | Перечень работ по подготовке к ОЗП 2014-2015 г.г (с указанием адреса объекта) | Дата и срок проведения работ | Объем собственных финансовых средств выделяемых предприятием на подготовку к ОЗП 2014-2015 г.г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Некрасова: д.№ 1-15 от ТП-41 с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП. | 2 кв | 285,327 |
| 2 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Пугача: д.№ 23-45 от ТП-41 с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП. | 2 кв | 295,903 |
| 3 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Волочаевская: д.№ 3-11 от ТП-79 с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП. | 3 кв | 157,087 |
| 4 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Кипарисова: д.№ 3-17, от ТП-15, д. № 4-18 от ТП-13 с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП. | 3 кв | 82,321 |
| 5 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Комсомольская: д.№ 35-53 от ТП-13 с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП. | 3 кв | 161,497 |
| 6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Некрасова, д.№ 6-16, 16-48, 50-58 от ТП-41 с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП. | 3 кв | 243,622 |
| 7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Некрасова д.№ 23-30 от ТП-41 с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП. | 4 кв | 76,842 |
|  | Итого: |  | 1302,599 |
| 12 | Обходы, осмотры ВЛ-10кВ, обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-10/0,4 кВ, L=6,5 км | 1-4 кв | 119,0 |
| 13 | Ревизия, ППР на ТП 10/0,4 кВ – 73 шт. | 1-4 кв | 583,0 |
|  | Всего (п.1-11 и 12-13): |  | 2004,599 |

Табл.2

2. О планируемых финансовых и материальных средствах   для создания аварийного запаса в Хорольском МУПЭС,  необходимого для прохождения ОЗП 2014-2015 годов.

| Планируемые финансовые средства (тыс. руб.) | Планируемые материальные ресурсы на сумму (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 300,00 | 1 193,450 |  |

Исп. : гл. инженер ХМУПЭС

А.А. Куцев

(42347) 23-4-23

Директор ХМУПЭС                                 А.Г. Савватеев