1. О  планируемых   мероприятиях и   финансовых средствах предприятий  предусмотренных  на  проведение текущего,  капитального ремонта в 2015 г. и  подготовку объектов электросетевого хозяйства ХМУПЭС к отопительному сезону 2015-2016 годов.

| N п/п | Перечень работ по подготовке к ОЗП 2015-2016 г.г (с указанием адреса объекта) | Дата и срок проведения работ | Объем собственных финансовых средств выделяемых предприятием на подготовку к ОЗП 2015-2016 г.г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ и СТП Майское 63 кВа, 6/0,4 кВ к многоквартирному жилому д.№ 1-2, м-н Майское с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП. | 2 кв | 296,484 |
| 2 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ. от ТП-90 д. № 1-18 по ул. Арсеньева и №33-114 по ул. Некрасова с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП. | 3 кв | 466,367 |
| 3 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ. от СТП-11 к д. № 1-7 по ул. Чапаева с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП. | 3 кв | 74,424 |
| 4 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ. от ТП-3 к д. № 1-12 по ул. Маяковского с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП. | 3 кв | 211,540 |
| 5 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ. от ТП-16 к д. № 17-27 по ул. Кирова и № 43 по ул. Октябрьская с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП. | 3 кв | 100,313 |
| 6 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ. от ТП-16 к д. № 26-38 по ул. Октябрьская с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП. | 3 кв | 115,412 |
| 7 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ. от ТП-69 к д. № 5-11, 6-20 по ул. Фадеева с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП. | 1 кв | 95,509 |
| 8 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ. от ТП-86 к д.№ 33-47, 51-57 по ул. Котовского с переустройством вводов и заменой неизолированного провода АС на СИП. | 2 кв | 188,903 |
| 9 | Ремонт КВЛ-0,4 кВ. от ТП-93 до ул. Городок-5, д. 15 | 1 кв | 58,463 |
| 10 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ. с переустройством вводов от ТП-88 к д.№ 6-14 по ул. Красноармейская и заменой неизолированного провода АС на СИП. | 2 кв | 126,507 |
|  | Итого: |  | 1733,922 |
| 12 | Обходы, осмотры ВЛ-10кВ, обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-10/0,4 кВ, L=10 км | 1-4 кв | 183,00 |
| 13 | Ревизия, ППР на ТП 10/0,4 кВ – 76 шт. | 1-4 кв | 610,00 |
|  | Всего (п.1-11 и 12-13): |  | 2526,922 |

2. О планируемых финансовых и материальных средствах  для создания аварийного запаса в Хорольском МУПЭС,  необходимого для прохождения ОЗП 2015-2016 годов.

| Планируемые финансовые средства (тыс. руб.) | Планируемые материальные ресурсы на сумму (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 300,00 | 1 430,150 |  |

Директор ХМУПЭС                                А.Г. Савватеев

т.  (42347) 23-4-23