## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2014 год
Хорольское Муниципальное Унитарное Предприятие Электрических Сетей
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт |  | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21) | [8 empty] | объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии. МВт/час.
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.2 | 34 | 35 | 36
1 | ХМУПЭС | ПС ХОРОЛЬ 110/35/10 кВ | ВЛ | 10 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 572 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 572 | 2014-02-26 22:19 | 2014-02-26 22:44 | 2014-02-26 22:44 | 0.25 | 4.89 | 1.2225 | Журнал учета переключений и производимых работ в ТП и сетях-10кВ и 0,4кВ.Хорольского МУПЭС | №146 | 143
| ХМУПЭС | ПС ХОРОЛЬ 110/35/10 кВ | ВЛ | 10 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 2014-02-28 11:08 | 2014-02-28 12:10 | 2014-02-28 12:10 | 1.02 | 0.254 | 0.25908 | Журнал учета переключений и производимых работ в ТП и сетях-10кВ и 0,4кВ.Хорольского МУПЭС | №154 | 49.98
| ХМУПЭС | ПС ХОРОЛЬ 110/35/10 кВ | ВЛ | 10 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 2014-03-27 14:16 | 2014-03-27 15:26 | 2014-03-27 15:26 | 1.1 | 4.9 | 5.39 | Журнал учета переключений и производимых работ в ТП и сетях-10кВ и 0,4кВ.Хорольского МУПЭС | №191 | 875.6
| ХМУПЭС | ПС ХОРОЛЬ 110/35/10 кВ | ВЛ | 10 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 2014-06-01 16:52 | 2014-06-01 17:43 | 2014-06-01 17:43 | 0.91 | 3.323 | 3.0239 | Журнал учета переключений и производимых работ в ТП и сетях-10кВ и 0,4кВ.Хорольского МУПЭС | №109 | 272.09
| ХМУПЭС | ПС ХОРОЛЬ 110/35/10 кВ | ВЛ | 10 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2014-06-29 15:00 | 2014-06-29 15:53 | 2014-06-29 15:53 | 0.53 | 0.195 | 0.10335 | Журнал учета переключений и производимых работ в ТП и сетях-10кВ и 0,4кВ.Хорольского МУПЭС | №182 | 6.36
| ХМУПЭС | ПС ХОРОЛЬ 110/35/10 кВ | ВЛ | 10 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 2014-09-09 09:54 | 2014-09-09 10:10 | 2014-09-09 10:10 | 0.56 | 4.89 | 2.7384 | Журнал учета переключений и производимых работ в ТП и сетях-10кВ и 0,4кВ.Хорольского МУПЭС | №352 | 320.32
2 | ХМУПЭС | ПС ХОРОЛЬ 110/35/10 кВ | ВЛ | 10 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2014-10-08 08:35 | 2014-10-08 09:50 | 2014-10-08 09:50 | 1.15 | 0.195 | 0.22425 | Журнал учета переключений и производимых работ в ТП и сетях-10кВ и 0,4кВ.Хорольского МУПЭС | №24 | 13.8
3 | ХМУПЭС | ПС ХОРОЛЬ 110/35/10 кВ | ВЛ | 10 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2014-12-01 02:48 | 2014-12-01 03:40 | 2014-12-01 03:40 | 0.92 | 0.255 | 0.2346 | Журнал учета переключений и производимых работ в ТП и сетях-10кВ и 0,4кВ.Хорольского МУПЭС | №108 | 43.24