ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) «ХМУПЭС» ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ (Заявители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт с учетом ранее присоединенной мощности)

Круг заявителей:

* физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, намеревающиеся осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства «ХМУПЭС» необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности.

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в [абзаце первом](consultantplus://offline/ref=731B8B1988ECB11F688131BD8AF1B39529B140217BCB92F96F6E31B0E1C10515F62434E4736F6690GBKAB) настоящего пункта, не могут быть применены в следующих случаях:

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов.

* размер платы за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения.

Условия оказания услуги (процесса):

* подача заявки на технологическое присоединение с комплектом необходимых документов;

Результат оказания услуги (процесса):

* осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям «ХМУПЭС».
* Общий срок оказания услуги (процесса):
* общий срок осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям «ХМУПЭС» составляет от 4 до 12 месяцев.

Ссылка на нормативный правовой акт:

Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Примечание |
| 1. | Рассмотрение заявки на  технологическое  присоединение | Получение ХМУПЭС заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям с приложением всех необходимых документов. | * письмом; * лично или через уполномоченного представителя; * в электронной форме посредством Личного кабинета на сайте hmupes.r | Не позднее 6 рабочих дней с даты получения заявки | При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных Правилами технологического присоединения, заявитель уведомляется об этом в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки (п.15 Правил) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий | Отсутствие замечаний к полученной заявке у ХМУПЭС при предоставлении заявителем недостающих сведений | * заказным письмом с уведомлением; * нарочно, непосредственно заявителем в сетевой организации. | Не более 15 дней с момента получения заявки или не более 30 дней с даты получения недостающих сведений | Плата за технологическое присоединение составляет 550 рублей (п. 17 Правил).  При отсутствии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности, плата за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения (п. 17 Правил). |
| 3. | Выполнение мероприятий,  предусмотренных  договором | Наличие заключенного договора технологического присоединения |  | Не более 4 месяцев с даты поступления в сетевую организацию ХМУПЭС подписанного заявителем экземпляра договора(п.16 Правил) | 1. При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности. 2. Отсутствие необходимости выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах ХМУПЭС. |
| Не более 6 месяцев с даты поступления в сетевую организацию ХМУПЭС подписанного заявителем экземпляра договора (п. 1 6 Правил) | 1. При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности. 2. Необходимость выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах ХМУПЭС |
| Не более 1 года с даты поступления в сетевую | При отсутствии эл. сетей необходимого класса напряжения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | организацию ХМУПЭС подписанного заявителем экземпляра договора (п. 16 Правил). | на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | Выполнение заявителем технических условий.  Уведомление ХМУПЭС о выполнении заявителем технических условий (п. 85 Правил). | * письмом; * лично или через уполномоченного представителя | В течение 10 рабочих дней со дня  уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий | Проверка в срок ранее обозначенного в п. 3, возможна только при условии готовности сетевой организации к технологическому присоединению |
| 5. | Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов | Оформление необходимых документов:   * акта осмотра электроустановок заявителя; * акта о выполнении заявителем ТУ; * акт допуска прибора учета; * акта разграничения границ балансовой принадлежности электросетей; * акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон; * акт об осуществлении технологического присоединения (п. 88 Правил). | * письмом; * лично или через уполномоченного представителя | Не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств | При условии отсутствия у сетевой организации замечаний к присоединяемым электроустановкам (п. 89 Правил). |

Контактная информация для направления обращений:

Наименование: Хорольское Муниципальное Унитарное Предприятие Электрических Сетей

Адрес: с. Хороль, ул. Кирова ,8.

Контактные лица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | телефон |
| Куцев Алексей Анатольевич | Главный инженер | 8 (42347) 23-4-23 |
| Чумак Антон Сергеевич | Инженер ПТО | 8 (42347) 23-4-42 |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ (Заявители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 15 до 150 кВт)

Круг заявителей:

* юридические лица, индивидуальные предприниматели, намеревающиеся осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

* размер платы за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения.

Условия оказания услуги (процесса):

* подача заявки на технологическое присоединение с комплектом необходимых документов;

Результат оказания услуги (процесса):

* осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям «ХМУПЭС». Общий срок оказания услуги (процесса):
* общий срок осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям «ХМУПЭС» составляет от 4 до 12 месяцев.

Ссылка на нормативный правовой акт:

Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Примечание |
| 1. | Рассмотрение заявки на  технологическое  присоединение | Получение ХМУПЭС заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям с приложением всех необходимых документов. | * письмом; * лично или через уполномоченного представителя; * в электронной форме посредством Личного кабинета на сайте hmupes.r | Не позднее 6 рабочих дней с даты получения заявки | При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных Правилами технологического присоединения, заявитель уведомляется об этом в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки (п. 15 Правил). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий | Отсутствие замечаний к полученной заявке у ХМУПЭС при предоставлении заявителем недостающих сведений | * заказным письмом с уведомлением; * нарочно, непосредственно заявителем в сетевой организации. | Не более 15 дней с момента получения заявки или не более 30 дней с даты получения недостающих сведений | Плата за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения. |
| 3. | Выполнение мероприятий,  предусмотренных  договором | Наличие заключенного договора технологического присоединения |  | Не более 4 месяцев с даты поступления в сетевую организацию ХМУПЭС подписанного заявителем экземпляра договора(п.16 Правил) | 1. При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности. 2. Отсутствие необходимости выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах ХМУПЭС. |
| Не более 6 месяцев с даты поступления в сетевую организацию ХМУПЭС подписанного заявителем экземпляра договора (п. 1 6 Правил) | 1. При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности. 2. Необходимость выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах ХМУПЭС |
| Не более 1 года с даты поступления в сетевую организацию ХМУПЭС подписанного заявителем экземпляра договора (п. 16 Правил). | При отсутствии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | Выполнение заявителем технических условий.  Уведомление ХМУПЭС о выполнении заявителем технических условий (п. 85 Правил). | * письмом; * лично или через уполномоченного представителя | В течение 10 рабочих дней со дня  уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий | Проверка в срок ранее обозначенного в п. 3, возможна только при условии готовности сетевой организации к технологическому присоединению |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осуществление | Оформление необходимых | - письмом; |  | При условии отсутствия у |
|  | фактического | документов: | - лично или через |  | сетевой организации замечаний к |
|  | присоединения | - акта осмотра электроустановок | уполномоченного |  | присоединяемым |
|  | энергопринимающих | заявителя; | представителя |  | электроустановкам (п. 89 |
| 5. | устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов | * акта о выполнении заявителем ТУ; * акт допуска прибора учета; * акта разграничения границ балансовой принадлежности электросетей; * акт разграничения |  | Не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых | Правил). |
|  |  |  | энергопринимающих  устройств |  |
|  |  | эксплуатационной ответственности |  |  |
|  |  | сторон; |  |  |  |
|  |  | - акт об осуществлении |  |  |  |
|  |  | технологического присоединения (п. |  |  |  |
|  |  | 88 Правил). |  |  |  |

Контактная информация для направления обращений:

Наименование: Хорольское Муниципальное Унитарное Предприятие Электрических Сетей

Адрес: с. Хороль, ул. Кирова ,8.

Контактные лица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | телефон |
| Куцев Алексей Анатольевич | Главный инженер | 8 (42347) 23-4-23 |
| Чумак Антон Сергеевич | Инженер ПТО | 8 (42347) 23-4-42 |
| Тишин Александр Владимирович | Инженер ПТО | 8 (42347) 23-4-42 |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ (Заявители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств от 150 до 670 кВт)

Круг заявителей:

* юридические лица, индивидуальные предприниматели, намеревающиеся осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

* размер платы за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения.

Условия оказания услуги (процесса):

* подача заявки на технологическое присоединение с комплектом необходимых документов;

Результат оказания услуги (процесса):

* осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ХМУПЭС.

Общий срок оказания услуги (процесса):

* общий срок осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ХМУПЭС составляет от 4 до 12 месяцев.

Ссылка на нормативный правовой акт:

Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Примечание |
| 1. | Рассмотрение заявки на  технологическое  присоединение | Получение ХМУПЭС заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям с приложением всех необходимых документов. | * письмом; * лично или через уполномоченного представителя; * в электронной форме посредством Личного кабинета на сайте hmupes.r | Не позднее 6 рабочих дней с даты получения заявки | При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных Правилами технологического присоединения, заявитель уведомляется об этом в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки (п. 15 Правил). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий | Отсутствие замечаний к полученной заявке у ХМУПЭС при предоставлении заявителем недостающих сведений | * заказным письмом с уведомлением; * нарочно, непосредственно заявителем в сетевой организации. | Не более 30 дней с момента получения заявки или  недостающих сведений к заявке | Плата за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения (п. 17 Правил). |
| 3. | Выполнение мероприятий,  предусмотренных  договором | Наличие заключенного договора технологического присоединения |  | Не более 4 месяцев с даты поступления в сетевую организацию ХМУПЭС подписанного заявителем экземпляра договора(п.16 Правил) | 1. При технологическом присоединении к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 2. При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности 3. Отсутствие необходимости выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах ХМУПЭС |
| Не более 1 года с даты поступления в сетевую организацию ХМУПЭС подписанного заявителем экземпляра договора (п. 16 Правил). | 1. При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности. 2. Необходимость выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах ХМУПЭС |
| При отсутствии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | Выполнение заявителем технических условий.  Уведомление ХМУПЭС о выполнении заявителем технических условий (п. 85 Правил). | * письмом; * лично или через уполномоченного представителя | В течение 10 рабочих дней со дня  уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им | Проверка в срок ранее обозначенного в п. 3, возможна только при условии готовности сетевой организации к технологическому |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оформление необходимых документов:   * акта осмотра электроустановок заявителя; * акта о выполнении заявителем ТУ |  | технических условий | присоединению |
| 5. | Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов | Оформление необходимых документов:   * акт допуска прибора учета; * акта разграничения границ балансовой принадлежности электросетей; * акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон; * акт об осуществлении технологического присоединения (п. 88 Правил). | * письмом; * лично или через уполномоченного представителя | Не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств | При условии отсутствия у сетевой организации замечаний к присоединяемым электроустановкам (п. 89 Правил). |

Контактная информация для направления обращений:

Наименование: Хорольское Муниципальное Унитарное Предприятие Электрических Сетей

Адрес: с. Хороль, ул. Кирова ,8.

Контактные лица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | телефон |
| Куцев Алексей Анатольевич | Главный инженер | 8 (42347) 23-4-23 |
| Чумак Антон Сергеевич | Инженер ПТО | 8 (42347) 23-4-42 |
| Тишин Александр Владимирович | Инженер ПТО | 8 (42347) 23-4-42 |

ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ (Заявители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств свыше 670 кВт)

Круг заявителей:

* юридические лица, индивидуальные предприниматели, намеревающиеся осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

* размер платы за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения;
* размер плата за технологическое присоединение рассчитывается уполномоченным орган исполнительной власти в области госрегулирования тарифов по индивидуальному проекту.

Условия оказания услуги (процесса):

* подача заявки на технологическое присоединение с комплектом необходимых документов;

Результат оказания услуги (процесса):

* осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям «ХМУПЭС».

Общий срок оказания услуги (процесса):

* общий срок осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям «ХМУПЭС» составляет от 1 года до 4 лет.

Ссылка на нормативный правовой акт:

Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Примечание |
| 1. | Рассмотрение заявки на  технологическое  присоединение | Получение ХМУПЭС заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям с приложением всех необходимых документов. | * письмом; * лично или через уполномоченного представителя; * в электронной форме посредством Личного кабинета на сайте hmupes.r | Не позднее 6 рабочих дней с даты получения заявки | При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных Правилами технологического присоединения, заявитель уведомляется об этом в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки (п. 15 Правил). |
| 2. | Направление заявки на технологическое присоединение в вышестоящую сетевую | Превышение значения максимальной мощности, согласованной ХМУПЭС и смежной сетевой организацией в | * письмом; * лично или через уполномоченного представителя; | В течение 30 дней с момента получения заявки |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организацию (при необходимости) | акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей данных сетевых организаций;  Необходимость усиления электрической сети смежных сетевых организаций и (или) установки нового оборудования на принадлежащих таким лицам энергопринимающих устройствах, для обеспечения присоединения объектов заявителя (п. 41 Правил) |  |  |  |
| 3. | Направление в уполномоченный орган исполнительной власти в области госрегулирования тарифов заявления об установлении платы за ТП по индивидуальному проекту (п. 30.1. Правил) | Отсутствие утвержденной органом исполнительной власти в области госрегулирования тарифов ставки платы за технологическое присоединение | * заказным письмом с уведомлением; * нарочно | Не позднее 30 дней с даты получения заявки или недостающих сведений | ХМУПЭС в течение 3 рабочих дней уведомляет заявителя о направлении в уполномоченный орган исполнительной власти в области госрегулирования тарифов заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (п. 30.2. Правил) |
| В течение 3 рабочих дней после заключения договора ТП с вышестоящей сетевой организацией при технологическом присоединении по индивидуальному проекту |
| 4. | Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий | Наличие утвержденной платы за технологическое присоединение. | * заказным письмом с уведомлением; * нарочно, непосредственно заявителем в сетевой организации. | Не более 30 дней с момента получения заявки или  недостающих сведений к заявке (п. 15. Правил) | Плата за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом), исходя из мероприятий необходимых для технологического присоединения (п. 17 Правил). |
| По индивидуальному проекту в течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение | Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается уполномоченным орган исполнительной власти в области госрегулирования тарифов по индивидуальному проекту. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уполномоченным  органом  исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (п. 15. Правил) |  |
| 5. | Выполнение мероприятий,  предусмотренных  договором | Наличие заключенного договора технологического присоединения |  | Не более 1 года с даты поступления в сетевую организацию ХМУПЭС подписанного заявителем экземпляра договора (п. 1 6 Правил) | 1. При технологическом присоединении к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 2. При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности 3. Отсутствие необходимости выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах ХМУПЭС   При несоблюдении любого из |
| пунктов, срок выполнение мероприятий увеличивается до 2 лет при наличии мероприятий предусмотренных техническими условиями в инвестпрограмме ХМУПЭС. При их отсутствии в инвестпрограмме ХМУПЭС срок может составлять |
| до 4 лет. |
| 6. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | Выполнение заявителем технических условий.  Уведомление ХМУПЭС о выполнении заявителем технических условий (п. 85 Правил).  Оформление необходимых документов:  - акта осмотра электроустановок заявителя; | * письмом; * лично или через уполномоченного представителя | В течение 10 рабочих дней со дня  уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий | Проверка в срок ранее обозначенного в п. 3, возможна только при условии готовности сетевой организации к технологическому присоединению |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - акта о выполнении заявителем ТУ |  |  |  |
| 7. | Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов | Получение заявителем акта Ростехнадзора о допуске в эксплуатацию энергопринимающих устройств.  Оформление необходимых документов:   * акт допуска прибора учета; * акта разграничения границ балансовой принадлежности электросетей; * акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон; * акт об осуществлении технологического присоединения (п. 88 Правил). | * письмом; * лично или через уполномоченного представителя | Не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств | При условии отсутствия у сетевой организации замечаний к присоединяемым электроустановкам (п. 89 Правил). |

Контактная информация для направления обращений:

Наименование: Хорольское Муниципальное Унитарное Предприятие Электрических Сетей

Адрес: с. Хороль, ул. Кирова ,8.

Контактные лица:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | телефон |
| Куцев Алексей Анатольевич | Главный инженер | 8 (42347) 23-4-23 |
| Чумак Антон Сергеевич | Инженер ПТО | 8 (42347) 23-4-42 |
| Тишин Александр Владимирович | Инженер ПТО | 8 (42347) 23-4-42 |