## Лист1
Таблица внеплановых отключений электрической энергии, произошедших на объектах электросетевой организации ХМУПЭС за 2016 г.
№ п/п | Дата отключения, дд.мм.гг. | Время отключения, чч.мин. | № фидера | Место, где произошло отключение | Что отключилось | Причина отключения | Дата включения (перевода), дд.мм.гг. | Время включения (перевода) чч.мин. | Дата восстановления фидера, дд.мм.гг. | Время восстановления фидера, чч.мин. | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии,час/мин | Объем недопоставленной электрической энергии в результате отключения, МВт/час
1 | 2016-01-18 | 21-19 | 13 | Ячейка 10 кВ Ф№13 ПС Хороль | МВ-10 | срабатывание МТО | 2016-01-18 | 21-19 | 2016-01-18 | 21-19 | 0
2 | 2016-01-18 | 22-00 | 13 | Ячейка 10 кВ Ф№13 ПС Хороль | МВ-10 | срабатывание МТО, неисправность в сетях ДРСК отключен ст.Луговой | 2016-01-18 | 23-47 | 2016-01-18 | 23-47 | 1/47
3 | 2016-01-19 | 00-12 | 13 | Ячейка 10 кВ Ф№13 ПС Хороль | МВ-10 | переключения в сетях ДРСК ст.Луговой | 2016-01-19 | 00-47 | 2016-01-19 | 00-47 | 0/35
4 | 2016-02-12 | 9-47 | 2 | Ячейка 10 кВ Ф№2 ПС Хороль | МВ-11 | срабатывание МТО | 2016-02-12 | 12-30 | 2016-02-12 | 12-30 | 2/43
5 | 2016-03-02 | 9-05 | 4 | Ячейка 10 кВ Ф№4 ПС Хороль | МВ-10 | земля | 2016-03-02 | 9-30 | 2016-03-02 | 9-30 | 0/25
6 | 2016-03-06 | 17-05 | 3 | Ячейка 10 кВ Ф№3 ПС Хороль | МВ-10 | АПВ, ТП-93 сгорели предохранители | 2016-03-06 | 18-25 | 2016-03-06 | 18-25 | 1/20
7 | 2016-05-06 | 22-26 | 7 | Ячейка 6 кВ Ф№7 ПС Ярославка | МВ-10 | срабатывание МТЗ | 2016-05-06 | 22-28 | 2016-05-06 | 22-28 | 0/02
8 | 2016-05-07 | 19-18 | 7 | Ячейка 6 кВ Ф№7 ПС Ярославка | МВ-10 | срабатывание МТЗ, неисправность в сетях ДРСК | 2016-05-07 | 19-47 | 2016-05-07 | 19-47 | 0/29
9 | 2016-06-12 | 23-00 | 9 | Ячейка 10 кВ Ф№9 ПС Хороль | МВ-10 | срабатывание МТЗ, отключено ТП-80-81-79-78-73 | 2016-06-12 | 00-20 | 2016-06-12 | 00-20 | 1/20
10 | 2016-07-08 | 17-11 | 13 | Ячейка 10 кВ Ф№13 ПС Хороль | МВ-10 | срабатывание МТО | 2016-07-08 | 18-00 | 2016-07-08 | 18-00 | 0-49
11 | 2016-07-26 | 14-30 | 13 | Ячейка 10 кВ Ф№13 ПС Хороль | МВ-10 | Ф-13 оп.1 РЛНД-10 кВ отгорел шлейф | 2016-07-26 | 16-20 | 2016-07-26 | 16-20 | 1/50
12 | 2016-08-10 | 19-50 | 2 | Ячейка 10 кВ Ф№2 ПС Хороль | МВ-10 | срабатывание МТО | 2016-08-10 | 20-08 | 2016-08-10 | 20-08 | 0/18
13 | 2016-08-14 | 3-15 | 13 | Ячейка 10 кВ Ф№13 ПС Хороль | МВ-10 | срабатывание МТО | 2016-08-14 | 3-30 | 2016-08-14 | 3-30 | 0/15
14 | 2016-09-06 | 16-34 | 8.2 | Ячейка 10 кВ Ф№8-2 ПС Хороль | МВ-10 | срабатывание МТО | 2016-09-06 | 16-44 | 2016-09-06 | 16-44 | 0/10
15 | 2016-09-06 | 17-02 | 9 | Ячейка 10 кВ Ф№9 ПС Хороль | МВ-10 | срабатывание МТО | 2016-09-06 | 17-14 | 2016-09-06 | 17-14 | 0/12
16 | 2016-09-06 | 18-17 | 13.2 | Ячейка 10 кВ Ф№2-13 ПС Хороль | МВ-10 | срабатывание МТО | 2016-09-06 | 18-52 | 2016-09-06 | 18-52 | 0/35
17 | 2016-09-07 | 8-40 | 13 | Ячейка 10 кВ Ф№13 ПС Хороль | МВ-10 | срабатывание МТО | 2016-09-07 | 9-06 | 2016-09-07 | 9-06 | 0/26
18 | 2016-09-07 | 8-40 | 13 | Ячейка 10 кВ Ф№13 ПС Хороль | МВ-10 | срабатывание МТО, ТП-64 ремонт наружной варонки ор.63 ВЛ-10кВ | 2016-09-07 | 17-00 | 2016-09-07 | 17-00 | 8
19 | 2016-10-11 | 8-30 | 13 | Ячейка 10 кВ Ф№13 ПС Хороль | МВ-10 | срабатывание МТО | 2016-10-11 | 9-10 | 2016-10-11 | 9-10 | 0/40
20 | 2016-12-22 | 02-10 | 10 | Ячейка 10 кВ Ф№10 ПС Хороль | МВ-10 | срабатывание МТЗ | 2016-12-22 | 04-30 | 2016-12-22 | 04-30 | 2/20