## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2018 | год
Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №4 | 10 | 09,13 2018.05.03 | 09,45 2018.05.03 | П | 0.533 | ВЛ | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 8 | 340 | 0 | 4687.17 |  |  |  |  | 1
2 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №2 | 10 | 09,28 2018.05.03 | 09,55 2018.05.03 | П | 0.45 | ВЛ | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 4 | 255 | 0 | 1424.75 |  |  |  |  | 1
3 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 | 11,43 2018.05.03 | 12,00 2018.05.03 | П | 0.283 | ВЛ | 1007 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 16 | 991 | 0 | 8385.51 |  |  |  |  | 1
4 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 | 13,41 2018.05.03 | 13,47 2018.05.03 | П | 0.1 | ВЛ | 1007 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 16 | 991 | 0 | 8385.51 |  |  |  |  | 1
5 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 | 16,40 2018.05.03 | 17,00 2018.05.03 | П | 0.333 | ТП№59 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
6 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 | 17,10 2018.05.03 | 17,25 2018.05.03 | П | 0.25 | ТП№15 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 159 |  |  |  |  | 1
7 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 | 14,00 2018.05.04 | 14,40 2018.05.04 | П | 0.666 | ВЛ | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1329.9 |  |  |  |  | 1
8 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №9 | 10 | 08,45 2018.05.09 | 10,02 2018.05.09 | П | 1.283 | ВЛ | 596 | 0 | 569 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 7 | 562 | 0 | 6508.78 |  |  |  |  | 1
9 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №2 | 10 | 14,08 2018.05.15 | 15,44 2018.05.15 | П | 1.6 | ВЛ | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 4 | 255 | 0 | 1424.75 |  |  |  |  | 1
10 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №7 | 10 | 15,00 2018.05.15 | 15,30 2018.05.15 | П | 0.5 | ВЛ | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 24 | 574 | 0 | 9206.005 |  |  |  |  | 1
11 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №9 | 10 | 05,53 2018.05.18 | 06,03 2018.05.18 | П | 0.166 | ВЛ | 596 | 0 | 569 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 7 | 562 | 0 | 6508.78 |  |  |  |  | 1
12 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №10 | 10 | 09,07 2018.05.19 | 09,15 2018.05.19 | П | 0.133 | ВЛ | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 5 | 94 | 0 | 2030.44 |  |  |  |  | 1
13 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 | 14,00 2018.05.21 | 14,25 2018.05.21 | П | 0.416 | ТП№42 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
14 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №9 | 10 | 14,19 2018.05.23 | 14,53 2018.05.23 | П | 0.566 | ВЛ | 596 | 0 | 569 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 7 | 562 | 0 | 6508.78 |  |  |  |  | 1
15 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №9 | 10 | 16,30 2018.05.23 | 17,47 2018.05.23 | П | 1.283 | ТП№32, ТП№75, ТП№57 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 985 |  |  |  |  | 1
16 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №13 | 10 | 09,10 2018.06.05 | 13,15 2018.06.05 | П | 4.083 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
17 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №13 | 10 | 21,07 2018.06.05 | 21,15 2018.06.05 | П | 0.133 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1329.9 |  |  |  |  | 1
1 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ПС | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 ТП №83 | 10 | 07,30 2018.06.24 | 12,15 2018.06.24 | В | 4.75 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 523 |  | № 1 от 03.07.2018 | 3.4.13 | 4.13 | 1
19 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 | 10,00 2018.06.27 | 11,44 2018.06.27 | П | 1.733 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 523 |  |  |  |  | 1
2 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №13 | 10 | 17,00 2018.06.27 | 18,27 2018.06.27 | В | 1.45 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1209.9 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | №2 от 2018-10-07 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
3 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №13 | 10 | 17,00 2018.06.27 | 18,27 2018.06.27 | В | 1.45 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1209.9 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | №2 от 2018-05-07 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
4 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №13 | 10 | 17,00 2018.06.27 | 19,43 2018.06.27 | В | 2.72 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1329.9 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | №2 от 2018-05-07 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
5 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №13 | 10 | 09,15 2018.06.30 | 11,10 2018.06.30 | В | 1.92 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1329.9 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | №3 от 2018-10-07 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
23 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №4 | 10 (10.5) | 13,30 2018.07.16 | 14,15 2018.07.16 | П | 0.75 | ТП 6,39 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 3 | 147 | 0 | 1368.85 |  |  |  |  | 1
6 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №4 | 10 (10.5) | 21,15 2018.07.22 | 21,30 2018.07.22 | В | 0.25 | ТП 39 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 366.75 |  | №4 от 2018.07.25 | 3.4.14 | 4.13 | 1
7 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №7 | 10 (10.5) | 10,50 2018.07.23 | 11,26 2018.07.23 | В | 0.6 | ТП 1,2,3,4,5,11,16,19,36,41,43,44,47,71,88/1 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 24 | 574 | 0 | 9206.005 |  | №5 от 2018.07.28 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
8 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №7 | 10 (10.5) | 19,23 2018.07.23 | 20,18 2018.07.23 | В | 0.916 | ТП 1,2,3,4,5,11,16,19,36,41,43,44,47,71,88/1 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 24 | 574 | 0 | 9206.005 |  | №5 от 2018.07.28 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
9 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №7 | 10 (10.5) | 19,05 2018.07.26 | 19,46 2018.07.26 | В | 0.683 | ТП 1,2,3,4,5,11,16,19,36,41,43,44,47,71,88/1 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 24 | 574 | 0 | 9206.005 |  | №6 от 2018.08.03 | 3.4.13 | 4.13 | 1
10 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 (10.5) | 04,04 2018.08.15 | 04,36 2018.08.15 | В | 0.533 | ТП 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 351 |  | №7 от 2018.08.18 | 3.4.14 | 4.13 | 1
11 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №4 | 10 (10.5) | 08,24 2018.08.27 | 08,45 2018.08.27 | В | 0.35 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 6,14,17,29,34,35,37,39,51,82,86,92 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 10 | 334 | 0 | 4113.17 |  | №8 от 2018.08.28 | 3.4.14 | 4.21 | 1
12 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №4 | 10 (10.5) | 08,24 2018.08.27 | 10,05 2018.08.27 | В | 1.68 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 35,82,86,34,51 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 1916 |  | №8 от 2018.08.28 | 3.4.14 | 4.21 | 1
13 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №4 | 10 (10.5) | 08,24 2018.08.27 | 12,25 2018.08.27 | В | 4.016 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 29,37 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 667 |  | №8 от 2018.08.28 | 3.4.14 | 4.21 | 1
30 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №3 | 10 (10.5) | 09,10 2018.09.28 | 13,15 2018.09.28 | П | 4.083 | ТП 28 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 524.328 |  |  |  |  | 1
31 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №7 | 10 (10.5) | 14,00 2018.10.03 | 15,02 2018.10.03 | П | 1.033 | ТП 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 636.6055 |  |  |  |  | 1
14 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №7 | 10 (10.5) | 08,42 2018.10.11 | 08,42 2018.10.11 | В | 0 | ТП 10 (10.5) кВ №1,2,3,4,5,11,16,19,36,41,43,44,47,71,88/1 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 25 | 649 | 0 | 7929.0685 |  | 08,42 2018.10.11 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
15 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | КЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №4 | 10 (10.5) | 15,46 2018.10.14 | 17,51 2018.10.14 | В | 2.08 | ТП 10 (10.5) кВ № 6,14,17,29,34,35,37,39,54,82,86,92 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 11 | 334 | 0 | 4113.17 |  | №9 от 2018.10.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
16 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №4 | 10 (10.5) | 12,27 2018.10.17 | 12,53 2018.10.17 | В | 0.43 | ТП 10 (10.5) кВ № 6,14,17,29,34,35,37,39,54,82,86,92 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 11 | 334 | 0 | 4113.17 |  | №10 от 2018.10.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
35 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 (10.5) | 14,23 2018.10.30 | 14,49 2018.10.30 | П | 0.43 | ТП 10 (10.5) кВ № 40 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 398.9 |  |  |  |  | 1
17 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №2 | 10 (10.5) | 09,16 2018.11.01 | 12,45 2018.11.01 | В | 3.48 | ТП 10 (10.5) кВ №12,33,45,46,49,58,94 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 6 | 264 | 0 | 1372.25 |  | 09,16 2018.11.01 ОЖ | 3.4.10 | 4.11 | 0
37 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 (10.5) | 10,00 2018.11.02 | 11,00 2018.11.02 | П | 1 | ТП 10 (10.5) кВ № 83 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 504.2 |  |  |  |  | 1
38 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 (10.5) | 10,00 2018.11.02 | 11,30 2018.11.02 | П | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ № 40 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 391.4 |  |  |  |  | 1
18 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №9 | 10 (10.5) | 12,54 2018.11.30 | 13,24 2018.11.30 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ №32,38,52,53,55,56,57,60,72,73,75,77,78,79,80,81,87,90 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 14 | 570 | 0 | 6640.21 |  | 12,54 2018.11.30 ОЖ | 3.4.10 | 4.4 | 0
19 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №9 | 10 (10.5) | 12,54 2018.11.30 | 16,04 2018.11.30 | В | 3.166 | ТП 10 (10.5) кВ №38,72,73,87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1118.4 |  | 16,04 2018.11.30 ОЖ | 3.4.10 | 4.4 | 0
40 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №9 | 10 (10.5) | 09,00 2018.12.03 | 12,00 2018.12.03 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ № 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 |  |  |  |  | 1
41 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 (10.5) | 14,30 2018.12.06 | 16,00 2018.12.06 | П | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ № 88/2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 241 |  |  |  |  | 1
42 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №7 | 10 (10.5) | 14,00 2018.12.13 | 16,35 2018.12.13 | П | 2.583 | ТП 10 (10.5) кВ №41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 893 |  |  |  |  | 1
43 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №9 | 10 (10.5) | 14,50 2018.12.20 | 16,35 2018.12.20 | П | 1.75 | ТП 10 (10.5) кВ №80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 390 |  |  |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь