## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2019 | год
Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Ярославка 110/35/6 Фидер №7 | 6 (6.3) | 02,36 2019.01.30 | 02,46 2019.01.30 | В | 0.166 | ТП 6 (6.3) кВ № 1,2,3,5,6747, 6749 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 3 | 308 | 0 | 574 |  | 02,36 2019.01.30 ОЖ | 3.4.8 | 4.21 | 0
2 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Фидер № 9 | 10 (10.5) | 18,43 2019.03.15 | 19,03 2019.03.15 | В | 0.33 | ТП 10 (10.5) кВ №32, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 72А, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 90 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 10 | 566 | 0 | 1092 |  | 19,03 ОЖ 2019-03-15 | 3.4.9 | 4.21 | 0
3 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-13 | 10 (10.5) | 05,48 2019.04.18 | 06,24 2019.04.18 | В | 0.6 | ТП 10 (10.5) кВ №38,52,54,62,63,72,73,77,78,79,80,81,84,87 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 15 | 317 | 0 | 1467 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | №12/М от 19.04.2019г | 3.4.14 |  | 1
3 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-13 | 10 (10.5) | 06,24 2019.04.18 | 07,05 2019.04.18 | В | 0.683 | ТП 10 (10.5) кВ №38,54,62,63,72,73,77,78,79,80,81,84,87 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 15 | 240 | 0 | 1192 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | №12/М от 19.04.2019г | 3.4.14 |  | 1
3 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-13 | 10 (10.5) | 07,05 2019.04.18 | 07,34 2019.04.18 | В | 0.483 | ТП 10 (10.5) кВ №38,54,62,63,72,73,84,87 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 387 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | №12/М от 19.04.2019г | 3.4.14 |  | 1
3 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-13 | 10 (10.5) | 07,34 2019.04.18 | 08,54 2019.04.18 | В | 1.333 | ТП 10 (10.5) кВ №54,62,63,84 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 249 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | №12/М от 19.04.2019г | 3.4.14 |  | 1
4 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-9 | 10 (10.5) | 06,19 2019.05.06 | 07,27 2019.05.06 | В | 1.133 | ТП 10 (10.5) кВ №32,52,53,56,57,75,77,78,79,80,81,90 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 571 | 0 | 0 | 4 | 567 | 0 | 1474 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Приморский край) | Акт расследования №13/м от 2019.05.06 | 3.4.14 |  | 1
4 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-9 | 10 (10.5) | 07,27 2019.05.06 | 08,30 2019.05.06 | В | 1.05 | ТП 10 (10.5) кВ №32,53,56,57,75,90 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 2 | 253 | 0 | 342 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Приморский край) | Акт расследования №13/м от 2019.05.06 | 3.4.14 |  | 1
4 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-9 | 10 (10.5) | 08,30 2019.05.06 | 09,35 2019.05.06 | В | 1.08 | ТП 10 (10.5) кВ №32,56,57,75 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 2 | 176 | 0 | 212 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Приморский край) | №13/м от 2019.05.06 | 3.4.14 |  | 1
4 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-9 | 10 (10.5) | 09,35 2019.05.06 | 09,45 2019.05.06 | В | 0.167 | ТП 10 (10.5) кВ №32,56,57 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 87 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Приморский край) | Акт расследования №13/м от 2019.05.06 | 3.4.14 |  | 1
4 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-9 | 10 (10.5) | 09,45 2019.05.06 | 10,00 2019.05.06 | В | 0.25 | ТП 10 (10.5) кВ №56,57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Приморский край) | Акт расследования №13/м от 2019.05.06 | 3.4.14 |  | 1
5 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-7; Ф-8; Ф-9; Ф-10; Ф-13 | 10 (10.5) | 15,04 2019.05.17 | 15,44 2019.05.17 | В | 0.67 | ТП 10 (10.5) кВ №1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,15,16,18,20,21,22,23,25,27,32,40,41,42,43,44,47,50,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,75,77,78,79,80,81,83,84,85,87,88,90,510 | 0 | 0 | 2408 | 0 | 0 | 2408 | 0 | 0 | 70 | 2338 | 0 | 8533 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"; АО "Оборонэнерго" - (Приморский край); ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Приморский край) | Акт расследования №14/м от 2019.05.20 | 3.4.8, 3.4.8.4 |  | 0
5 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-7; Ф-9; Ф-10; Ф-13 | 10 (10.5) | 15,44 2019.05.17 | 15,45 2019.05.17 | В | 0.02 | ТП 10 (10.5) кВ №1,2,3,4,5,11,16,18,21,22,23,25,27,32,41,43,44,47,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,64,65,71,72,73,75,77,78,79,80,81,84,87,90,510 | 0 | 0 | 1391 | 0 | 0 | 1391 | 0 | 0 | 55 | 1336 | 0 | 6198 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"; АО "Оборонэнерго" - (Приморский край); ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Приморский край) | Акт расследования №14/м от 2019.05.20 | 3.4.8, 3.4.8.4 |  | 0
5 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-7;Ф-10; Ф-13 | 10 (10.5) | 15,45 2019.05.17 | 15,46 2019.05.17 | В | 0.02 | ТП 10 (10.5) кВ №1,2,3,4,5,11,16,18,21,22,23,25,27,41,43,44,47,54,61,62,63,64,65,71,73,84,87,510 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 814 | 0 | 0 | 45 | 769 | 0 | 4636 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети"; АО "Оборонэнерго" - (Приморский край); | Акт расследования №14/м от 2019.05.20 | 3.4.8, 3.4.8.4 |  | 0
5 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-7;Ф-13 | 10 (10.5) | 15,46 2019.05.17 | 15,48 2019.05.17 | В | 0.03 | ТП 10 (10.5) кВ №1,2,3,4,5,11,16,18,41,43,44,47,54,61,62,63,64,65,71,73,84,87 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 42 | 661 | 0 | 4019 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | №14/м от 2019.05.20 | 3.4.8, 3.4.8.4 |  | 0
5 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-7 | 10 (10.5) | 15,48 2019.05.17 | 16,25 2019.05.17 | В | 0.62 | ТП 10 (10.5) кВ №1,2,3,4,5,11,16,18,41,43,44,47,71 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 24 | 657 | 0 | 3568 |  | Акт расследования №14/м от 2019.05.20 | 3.4.8, 3.4.8.4 |  | 0
6 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-8 | 10 (10.5) | 20,26 2019.05.27 | 20,55 2019.05.27 | В | 0.48 | ТП 10 (10.5) кВ №7,8,9,10,13,15,18,40,42,50,59,68,69,70,83,85,88/2 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 13 | 997 | 0 | 2111 |  | Акт расследования №15/м от 2019.05.28 | 3.4.14 |  | 1
7 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-2 | 10 (10.5) | 19,17 2019.06.02 | 19,54 2019.06.02 | В | 0.62 | ТП 10 (10.5) кВ №12,33,45,46,49,58,94 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 6 | 264 | 0 | 310 |  | Акт расследования №16/м от 2019.06.03 | 3.4.14 |  | 1
7 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-2 | 10 (10.5) | 19,54 2019.06.02 | 20,27 2019.06.02 | В | 0.55 | ТП 10 (10.5) кВ №12,94 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 30 |  | Акт расследования №16/м от 2019.06.03 | 3.4.14 |  | 1
8 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-2 | 10 (10.5) | 14,52 2019.06.20 | 15,22 2019.06.20 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ №12,33,45,46,49,68,94 |  |  | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 6 | 264 | 0 | 310 |  | Акт расследования №17/м от 2019.06.21 | 3.4.14 |  | 1
9 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-8 | 10 (10.5) | 11,05 2019.06.21 | 11,15 2019.06.21 | В | 0.17 | ТП 10 (10.5) кВ №7,8,9,10,13,15,18,20,40,42,50,59,68,69,70,83,85,88/2 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 1017 | 0 | 0 | 15 | 1002 | 0 | 883 |  | Акт расследования №18/м от 2019.06.24 | 3.4.14 |  | 1
10 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-8 | 10 (10.5) | 20,45 2019.06.27 | 22,30 2019.06.27 | В | 1.75 | ТП 10 (10.5) кВ №7,8,9,10,13,15,18,40,42,50,59,68,69,70,83,85,88/2 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 13 | 997 | 0 | 880 |  | Акт расследования №19/м от 2019.07.01 | 3.4.14 |  | 1
11 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-9 | 10 (10.5) | 17,28 2019.08.05 | 18,05 2019.08.05 | В | 0.62 | ТП 10 (10.5) кВ №32,52,53,55,56,57,75,77,78,79,80,81,90 | 0 | 0 | 574 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 5 | 568 | 1 | 917 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Приморский край) | Акт расследования №20/м от 2019.08.06 | 3.4.14 |  | 1
11 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-9 | 10 (10.5) | 18,05 2019.08.05 | 19,12 2019.08.05 | В | 0.12 | ТП 10 (10.5) кВ №77,78,79,80,81 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 3 | 238 | 0 | 523 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Приморский край) | Акт расследования №20/м от 2019.08.06 | 3.4.14 |  | 1
12 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-13 | 10 (10.5) | 13,13 2019.08.29 | 19,10 2019.08.29 | В | 5.95 | ТП 10 (10.5) кВ №54,61,62,63,64,65,73,84,87 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 315 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | Акт расследования №21/м от 2019.08.30 | 3.4.12.3 | 4.11 4.12 | 1
13 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-4 | 10 (10.5) | 04,25 2019.08.31 | 06,19 2019.08.31 | В | 1.9 | ТП 10 (10.5) кВ №6,14,17,29,34,35,37,39,51,82,86,92 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 11 | 336 | 0 | 625 |  | Акт расследования №22/м от 2019.09.02 | 3.4.14 |  | 1
14 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-9 | 10 (10.5) | 12,00 2019.09.08 | 13,00 2019.09.08 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ №32,52,53,55,56,57,75,77,78,79,80,81,90 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 8 | 569 | 1 | 788 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Приморский край) | Акт расследования №23/м от 2019.09.11 | 3.4.9,3.4.9.1 | 4.3 | 0
15 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-9 | 10 (10.5) | 18,13 2019.09.12 | 18,58 2019.09.12 | В | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ №32,52,53,55,56,57,75,77,78,79,80,81,90 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 577 | 0 | 0 | 8 | 569 | 1 | 780 | ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Приморский край) | Акт расследования №24/м от 2019.09.13 | 3.4.9,3.4.9.1 | 4.3 | 0
16 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ПС Хороль 110/35/10 | В-10 Ф-3 | 10 (10.5) | 21,08 2019.09.28 | 22,10 2019.09.28 | В | 1.03 | ТП 10 (10.5) кВ №28,30,31,93 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 5 | 147 | 0 | 540 |  | Акт расследования №25/м от 2019.10.07 | 3.4.9,3.4.9.1 | 4.11 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь