## 1 сторона
С У Т О Ч Н А Я В Е Д О М О С Т Ь | [11 empty] | Хорольское МУПЭС
контрольного дня замеров за 18 декабря 2019г.
Часы |  |  |  |  | Суммарная нагрузка по фидерам 10 кВ, А |  |  | Фидера 10 кВ
| Т-1 25МВА |  | Т-2 20МВА |  |  | 10 кВ |  | № секции
| 10 кВ |  | 10 кВ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | 1 СШ | 2 СШ | № фидера
| А | МВт | А | МВт |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
0 | 95 | 1.6964 | 371 | 6.625 | 382 | 10.7 | 10.7 | 22 | 16 | 52 | 69 | 100 | 76 | 30 | 17
1 | 82 | 1.4643 | 371 | 6.625 | 369 | 10.6 | 10.7 | 20 | 15 | 42 | 70 | 99 | 75 | 30 | 18
2 | 81 | 1.4464 | 363 | 6.4821 | 364 | 10.7 | 10.8 | 22 | 14 | 40 | 65 | 99 | 77 | 29 | 18
3 | 92 | 1.6429 | 359 | 6.4107 | 369 | 10.8 | 10.8 | 21 | 14 | 52 | 66 | 99 | 71 | 28 | 18
4 | 90 | 1.6071 | 371 | 6.625 | 378 | 10.7 | 10.8 | 23 | 12 | 50 | 68 | 102 | 78 | 27 | 18
5 | 86 | 1.5357 | 370 | 6.6071 | 373 | 10.7 | 10.8 | 22 | 13 | 46 | 66 | 101 | 77 | 29 | 19
6 | 87 | 1.5536 | 382 | 6.8214 | 383 | 10.6 | 10.7 | 22 | 14 | 46 | 70 | 107 | 77 | 29 | 18
7 | 97 | 1.7321 | 393 | 7.0179 | 403 | 10.7 | 10.7 | 21 | 19 | 52 | 83 | 109 | 68 | 33 | 18
8 | 96 | 1.7143 | 386 | 6.8929 | 390 | 10.6 | 10.6 | 22 | 20 | 49 | 83 | 100 | 62 | 36 | 18
9 | 103 | 1.8393 | 376 | 6.7143 | 394 | 10.5 | 10.6 | 19 | 20 | 59 | 86 | 104 | 56 | 32 | 18
10 | 100 | 1.7857 | 383 | 6.8393 | 398 | 10.5 | 10.6 | 19 | 18 | 58 | 90 | 99 | 61 | 34 | 19
11 | 96 | 1.7143 | 365 | 6.5179 | 379 | 10.5 | 10.5 | 19 | 18 | 54 | 85 | 98 | 54 | 33 | 18
12 | 97 | 1.7321 | 354 | 6.3214 | 369 | 10.5 | 10.5 | 18 | 17 | 57 | 81 | 91 | 53 | 34 | 18
13 | 110 | 1.9643 | 344 | 6.1429 | 373 | 10.6 | 10.6 | 18 | 18 | 69 | 83 | 88 | 48 | 33 | 16
14 | 102 | 1.8214 | 335 | 5.9821 | 360 | 10.6 | 10.6 | 20 | 19 | 58 | 77 | 88 | 51 | 32 | 15
15 | 103 | 1.8393 | 326 | 5.8214 | 354 | 10.5 | 10.6 | 19 | 18 | 61 | 74 | 83 | 48 | 32 | 19
16 | 100 | 1.7857 | 334 | 5.9643 | 360 | 10.5 | 10.6 | 17 | 16 | 62 | 78 | 88 | 47 | 32 | 20
17 | 113 | 2.0179 | 346 | 6.1786 | 386 | 10.5 | 10.5 | 19 | 17 | 72 | 80 | 91 | 50 | 38 | 19
18 | 112 | 2 | 387 | 6.9107 | 412 | 10.5 | 10.5 | 23 | 21 | 63 | 87 | 103 | 56 | 39 | 20
19 | 112 | 2 | 396 | 7.0714 | 418 | 10.5 | 10.5 | 23 | 22 | 62 | 94 | 99 | 57 | 41 | 20
20 | 114 | 2.0357 | 403 | 7.1964 | 424 | 10.5 | 10.5 | 22 | 23 | 64 | 90 | 103 | 63 | 38 | 21
21 | 110 | 1.9643 | 384 | 6.8571 | 410 | 10.5 | 10.5 | 21 | 24 | 60 | 89 | 99 | 56 | 40 | 21
22 | 99 | 1.7679 | 389 | 6.9464 | 397 | 10.6 | 10.6 | 22 | 25 | 47 | 85 | 102 | 62 | 35 | 19
23 | 96 | 1.7143 | 381 | 6.8036 | 390 | 10.5 | 10.5 | 24 | 22 | 45 | 82 | 102 | 64 | 32 | 19
24 | 97 | 1.7321 | 392 | 7 | 385 | 10.6 | 10.6 | 23 | 17 | 52 | 78 | 105 | 77 | 14 | 19
Ср.зн. | 98.9583 | 1.7643 | 370.4167 | 6.6146 | 384.9167 | 10.575 | 10.6125 | 20.7917 | 18.08 | 55 | 79.5833 | 98.2917 | 62 | 32.5 | 18.5833
[8 empty] | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС
Наименование потребителя