## Ф 1.1
Форма 1.1. Журнал учета текущей информации о прекращении передачи
электрической энергии для потребителей услуг сетевой организации за | [6 empty] | 2018 | год
Хорольское Муниципальное Унитарное предприятие электрических сетей
Наименование сетевой организации
Обосновывающие данные для расчета 1 |  | Продолжительность прекращения, час. |  |  | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 |  | 2 |  |  | 3
январь |  | 0 |  |  | 3439
февраль |  | 0 |  |  | 3439
март |  | 0 |  |  | 3448
апрель |  | 0 |  |  | 3448
май |  | 0 |  |  | 3448
июнь |  | 12.29 |  |  | 3448
июль |  | 2.449 |  |  | 3449
август |  | 6.579 |  |  | 3464
сентябрь |  | 0 |  |  | 3465
октябрь |  | 2.51 |  |  | 3475
ноябрь |  | 0 |  |  | 3478
декабрь |  | 0 |  |  | 3481
Исполняющий обязанности директора ХМУПЭС главный инженер |  |  |  | Куцев А.А
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись
1_В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.
25.003
0

## Ф 1.2
Форма 1.2. Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии за 2018 год
Хорольское Муниципальное Унитарное предприятие электрических сетей
Наименование сетевой организации
| Максимальное за расчетный период |  |  |  | 2017 | г. число | Максимальное значение по гр. 3
| точек присоединения |  | 2360 |  |  |  | формы 1.1 |  | 3481
| Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | [5 empty] | Сумма по гр. 2 формы 1.1
23.828
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | [5 empty] | 0.0068
Исполняющий обязанности директора ХМУПЭС главный инженер |  |  |  | Куцев А.А
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## Ф 1.3
Форма 1.3. Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации за 2018 год
Хорольское Муниципальное Унитарное предприятие электрических сетей
Наименование сетевой организации
№ п/п |  | Наименование составляющей показателя |  |  | Метод определения
1 |  |  | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3481
2 |  |  | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0.91438
3 |  |  | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1"
0.90606
Исполняющий обязанности директора ХМУПЭС главный инженер |  |  |  | Куцев А.А
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 1.5
Форма 1.5. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1 (для долгосрочных периодов регулирования, начавшихся с 2014 года до 2018 года)
Хорольское Муниципальное Унитарное предприятие электрических сетей
Наименование сетевой организации
Показатель |  |  | Мероприятия, направленные на улучшение показателя 2 |  | Описание (обоснование) | Значение показателя, годы:
[6 empty] | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0.00998 | 0.0068 |  | 0.086 | 0.084 | 0.082
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) Птпр = Nзаяв / max(1, Nпд - Nнпд), |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевых организаций (Птсо) |  |  |  |  | 0.8975 | 0.8975 |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
Исполняющий обязанности директора ХМУПЭС главный инженер |  |  |  | Куцев А.А
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Информация предоставляется справочно.

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций за 2018 год
Хорольское Муниципальное Унитарное предприятие электрических сетей
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации 1 |  |  | Значение характеристики |  | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 |  | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км |  | 239.99 |  | Договор №8/13 от 23.09.2013г. "О закреплении муницип.имущества на праве хоз.ведения за ХМУПЭС"
1.1 |  | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км |  | 23.788 |  | Договор №8/13 от 23.09.2013г. "О закреплении муницип.имущества на праве хоз.ведения за ХМУПЭС"
2 |  | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % |  | (п. 1.1/п. 1) |  | -
9.91
3 |  | Максимальной за год число точек поставки, шт. |  | 3481 |  | (значение из формы п. 1 формы 1.3 приложения 1 к методическим указаниям)
4 |  | Число разъединителей и выключателей, шт. |  | 170
5 |  | Средняя летняя температура, °C |  | 19.8 |  | -
6 |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi |  | (форма 9.1) |  | -
6
7 |  | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi |  | (форма 9.2) |  | -
6
Исполняющий обязанности директора ХМУПЭС главный инженер |  |  | Куцев А.А
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись
_____Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
_____Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
_____Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".

## 2.1
Форма 2.1. Расчет значения индикатора информативности за период 2018 год
Хорольское Муниципальное Унитарное предприятие электрических сетей
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений |  | 100 |  | 100 | 100 | прямая |  | 2
| 1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. |  | 12 |  | 12 | 100 | прямая |  | 2
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 4 |  | 4 | 100 | - |  | -
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  | 1 |  | 1 | 100 | - |  | -
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  | 4 |  | 4 | 100 | - |  | -
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  | 3 |  | 3 | 100 | - |  | -
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 7. Итого по индикатору информативности |  | - |  | - | - | - |  | 2
Исполняющий обязанности директора ХМУПЭС главный инженер |  |  |  | Куцев А.А
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 2.2
Форма 2.2. Расчет значения индикатора исполнительности за 2018 год
Хорольское Муниципальное Унитарное предприятие электрических сетей
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  | - |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| 1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней |  | 10 |  | 10 | 100 | обратная |  | 0.5
| 1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: |  | 5 |  | 5 | 100 | обратная |  | 0.5
| а)_для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  | 5 |  | 5 | 100 | - |  | -
| б)_для остальных потребителей услуг, дней |  | 5 |  | 5 | 100 | - |  | -
| 1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, процентов от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | 0.5
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  | - |  | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
| 3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 0.5
| 3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, процентов от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.5
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 0.2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | 0.2
| 5. Итого по индикатору исполнительности |  | - |  | - | - | - |  | 0.425
Исполняющий обязанности директора ХМУПЭС главный инженер |  |  |  | Куцев А.А
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 2.3
Форма 2.3. Расчет значения индикатора результативности обратной связи за 2018год
Хорольское Муниципальное Унитарное предприятие электрических сетей
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), характеризующий индикатор |  |  | Значение |  |  | Ф / П х 100, % | Зависимость |  | Оценочный балл
|  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, процентов от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая |  | 2
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  | - |  | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней |  | 1 |  | 0 | 120 | обратная |  | 2
| 3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| в) системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг 1 |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  | 0 |  | 0 | 100 | - |  | -
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | 0 |  | 0 | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная |  | 2
| 5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, процентов |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая |  | 2
| 6. Итого по индикатору результативность обратной связи |  | - |  | - | - | - |  | 2
Исполняющий обязанности директора ХМУПЭС главный инженер |  |  |  | Куцев А.А
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## 2.4
Форма 2.4. Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования 1
Хорольское Муниципальное Унитарное предприятие электрических сетей
Наименование территориальной сетевой организации
Показатель |  |  |  | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества 2 |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2013 | 2024
| Ин |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 1.1. |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 2 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100
| 1.2. а) |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
| 1.2. б) |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 1.2. в) |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4
| 1.2. г) |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
| 2.1. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 4. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 5.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ис |  |  | 0.425 | 0.425 | 0.425 |  | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.425
| 1.1. |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10
| 1.2. а) |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 3
| 1.2. б) |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2
| 1.3. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.2. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Рс |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 1. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| 2.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.5. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6. |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2. а) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2. б) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2. в) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.1. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2. |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) Птсо = А x Ин + Б x Ис + В x Рс |  |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 |  | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975 | 0.8975
Исполняющий обязанности директора ХМУПЭС главный инженер |  |  | Куцев А.А
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись
_____1_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
_____2_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего приложения.

## 3.1
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества
рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период | [5 empty] | за 2018 год
Хорольское Муниципальное Унитарное предприятие электрических сетей
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Число, шт.
1 |  |  |  |  | 2
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) |  |  |  | 70
| Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) |  |  |  | 0
| Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв тпр) |  |  |  | 1
Исполняющий обязанности директора ХМУПЭС главный инженер |  |  | Куцев А.А
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения
|  |  | заявителей к сети, в период |  | за 2018 год
Хорольское Муниципальное Унитарное предприятие электрических сетей
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | [5 empty] | 70
| Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | [5 empty] | 0
| Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | [5 empty] | 1
Исполняющий обязанности директора ХМУПЭС главный инженер |  |  |  | Куцев А.А
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 3.3
Форма 3.3. Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении
заявителей к электрическим сетям сетевой организации, в период | [5 empty] | за 2018 год
Хорольское Муниципальное Унитарное предприятие электрических сетей
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  |  | Значение
1 |  |  |  |  | 2
| Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн тпр) |  |  |  | Число, шт.
0
| Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. (Nочз тпр) |  |  |  | Количество, десятки шт. (без округления)
7
| Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа тпр) Пнпа_тпр = Nочз_тпр / max(1, Nочз_тпр - Nн_тпр) |  |  |  | 1
Исполняющий обязанности директора ХМУПЭС главный инженер |  |  | Куцев А.А
Должность |  |  | Ф.И.О. | Подпись

## 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации за 2018 год
Хорольское Муниципальное Унитарное предприятие электрических сетей
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы методических указаний |  | Значение
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  | 1 |  | 0.0068
| Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) |  |  | 4 |  | -
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) |  |  | 2 |  | 0.91438
| Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) |  |  | 3 |  | 0.90606
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 7 или 12 |  | 1
| Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) |  |  | 11 |  | 0.8975
| Плановое значение показателя Пп, Пплп |  |  | 4.1 |  | 0.0088
| Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр |  |  | 4.1 |  | 1
| Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо |  |  | 4.1 |  | 0.8975
| Плановое значение показателя Пens, Пплens |  |  | 4.1 |  | -
| Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi |  |  | 4.2 |  | -
| Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi |  |  | 4.2 |  | -
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 5 методических указаний |  | 1
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | п. 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | п. 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) |  |  | п. 5 методических указаний |  | -
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) |  |  | п. 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) |  |  | п. 5 методических указаний |  | 0
| Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) |  |  | п. 5 методических указаний |  | 0
Исполняющий обязанности директора ХМУПЭС главный инженер |  |  | Куцев А.А
Должность |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2018 год
Хорольское Муниципальное Унитарное предприятие электрических сетей
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  |  |  | № формулы методических указаний | Значение
| 1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  |  | п. 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
0
| 2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  |  | п. 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  |  | п. 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  |  | п. 5 |  | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
0
| 5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  |  | п. 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  |  | п. 5 |  | Для территориальной сетевой организации
0
| 7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  |  | п. 5 |  | Для сетевых организаций
0
| 8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  |  | п. 5 |  | 0
Исполняющий обязанности директора ХМУПЭС главный инженер |  |  | Куцев А.А
Должность |  |  | Ф.И.О. |  |  |  | Подпись

## 5.1
Форма 5.1. Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое
|  |  | присоединение к сети, в период |  | за 2018 год
Хорольское Муниципальное Унитарное предприятие электрических сетей
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [6 empty] | Число, шт.
1 | [6 empty] | 2
| Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт. (Nзаяв) | [5 empty] | 70
| Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. (Nпд) | [5 empty] | 70
| Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт. (Nнпд) | [5 empty] | 0
Исполняющий обязанности директора ХМУПЭС главный инженер |  |  |  | Куцев А.А
Должность |  |  |  | Ф.И.О. |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2018 | год
Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №4 | 10 | 09,13 2018.05.03 | 09,45 2018.05.03 | П | 0.533 | ВЛ | 348 | 0 | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 8 | 340 | 0 | 4687.17 |  |  |  |  | 1
2 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №2 | 10 | 09,28 2018.05.03 | 09,55 2018.05.03 | П | 0.45 | ВЛ | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 4 | 255 | 0 | 1424.75 |  |  |  |  | 1
3 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 | 11,43 2018.05.03 | 12,00 2018.05.03 | П | 0.283 | ВЛ | 1007 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 16 | 991 | 0 | 8385.51 |  |  |  |  | 1
4 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 | 13,41 2018.05.03 | 13,47 2018.05.03 | П | 0.1 | ВЛ | 1007 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 1007 | 0 | 0 | 16 | 991 | 0 | 8385.51 |  |  |  |  | 1
5 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 | 16,40 2018.05.03 | 17,00 2018.05.03 | П | 0.333 | ТП№59 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
6 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 | 17,10 2018.05.03 | 17,25 2018.05.03 | П | 0.25 | ТП№15 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 159 |  |  |  |  | 1
7 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 | 14,00 2018.05.04 | 14,40 2018.05.04 | П | 0.666 | ВЛ | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1329.9 |  |  |  |  | 1
8 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №9 | 10 | 08,45 2018.05.09 | 10,02 2018.05.09 | П | 1.283 | ВЛ | 596 | 0 | 569 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 7 | 562 | 0 | 6508.78 |  |  |  |  | 1
9 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №2 | 10 | 14,08 2018.05.15 | 15,44 2018.05.15 | П | 1.6 | ВЛ | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 4 | 255 | 0 | 1424.75 |  |  |  |  | 1
10 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №7 | 10 | 15,00 2018.05.15 | 15,30 2018.05.15 | П | 0.5 | ВЛ | 598 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 24 | 574 | 0 | 9206.005 |  |  |  |  | 1
11 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №9 | 10 | 05,53 2018.05.18 | 06,03 2018.05.18 | П | 0.166 | ВЛ | 596 | 0 | 569 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 7 | 562 | 0 | 6508.78 |  |  |  |  | 1
12 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №10 | 10 | 09,07 2018.05.19 | 09,15 2018.05.19 | П | 0.133 | ВЛ | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 5 | 94 | 0 | 2030.44 |  |  |  |  | 1
13 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 | 14,00 2018.05.21 | 14,25 2018.05.21 | П | 0.416 | ТП№42 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
14 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №9 | 10 | 14,19 2018.05.23 | 14,53 2018.05.23 | П | 0.566 | ВЛ | 596 | 0 | 569 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 7 | 562 | 0 | 6508.78 |  |  |  |  | 1
15 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №9 | 10 | 16,30 2018.05.23 | 17,47 2018.05.23 | П | 1.283 | ТП№32, ТП№75, ТП№57 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 1 | 175 | 0 | 985 |  |  |  |  | 1
16 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №13 | 10 | 09,10 2018.06.05 | 13,15 2018.06.05 | П | 4.083 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 180 |  |  |  |  | 1
17 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №13 | 10 | 21,07 2018.06.05 | 21,15 2018.06.05 | П | 0.133 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1329.9 |  |  |  |  | 1
18 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ПС | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 ТП №83 | 10 | 07,30 2018.06.24 | 12,15 2018.06.24 | В | 4.75 | ТП 10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 523 |  | № 1 от 03.07.2018 | 3.4.13 | 4.13 | 1
19 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 | 10,00 2018.06.27 | 11,44 2018.06.27 | П | 1.733 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 523 |  |  |  |  | 1
20 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №13 | 10 | 17,00 2018.06.27 | 18,27 2018.06.27 | В | 1.45 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1209.9 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | №2 от 2018-10-07 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
21 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №13 | 10 | 17,00 2018.06.27 | 19,43 2018.06.27 | В | 2.72 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1329.9 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | №2 от 2018-05-07 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
21 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №13 | 10 | 17,00 2018.06.27 | 18,27 2018.06.27 | В | 1.45 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1209.9 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | №2 от 2018-05-07 | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
22 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №13 | 10 | 09,15 2018.06.30 | 11,10 2018.06.30 | В | 1.92 | ВЛ 10 кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1329.9 | АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | №3 от 2018-10-07 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
23 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №4 | 10 (10.5) | 13,30 2018.07.16 | 14,15 2018.07.16 | П | 0.75 | ТП 6,39 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 3 | 147 | 0 | 1368.85 |  |  |  |  | 1
24 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №4 | 10 (10.5) | 21,15 2018.07.22 | 21,30 2018.07.22 | В | 0.25 | ТП 39 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 366.75 |  | №4 от 2018.07.25 | 3.4.14 | 4.13 | 1
25 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №7 | 10 (10.5) | 10,50 2018.07.23 | 11,26 2018.07.23 | В | 0.6 | ТП 1,2,3,4,5,11,16,19,36,41,43,44,47,71,88/1 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 24 | 574 | 0 | 9206.005 |  | №5 от 2018.07.28 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
26 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №7 | 10 (10.5) | 19,23 2018.07.23 | 20,18 2018.07.23 | В | 0.916 | ТП 1,2,3,4,5,11,16,19,36,41,43,44,47,71,88/1 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 24 | 574 | 0 | 9206.005 |  | №5 от 2018.07.28 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
27 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №7 | 10 (10.5) | 19,05 2018.07.26 | 19,46 2018.07.26 | В | 0.683 | ТП 1,2,3,4,5,11,16,19,36,41,43,44,47,71,88/1 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 598 | 0 | 0 | 24 | 574 | 0 | 9206.005 |  | №6 от 2018.08.03 | 3.4.13 | 4.13 | 1
28 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 (10.5) | 04,04 2018.08.15 | 04,36 2018.08.15 | В | 0.533 | ТП 59 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 351 |  | №7 от 2018.08.18 | 3.4.14 | 4.13 | 1
29 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №4 | 10 (10.5) | 08,24 2018.08.27 | 12,25 2018.08.27 | В | 4.016 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 29,37 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 2 | 71 | 0 | 667 |  | №8 от 2018.08.28 | 3.4.14 | 4.21 | 1
29 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №4 | 10 (10.5) | 08,24 2018.08.27 | 08,45 2018.08.27 | В | 0.35 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 6,14,17,29,34,35,37,39,51,82,86,92 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 10 | 334 | 0 | 4113.17 |  | №8 от 2018.08.28 | 3.4.14 | 4.21 | 1
29 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №4 | 10 (10.5) | 08,24 2018.08.27 | 10,05 2018.08.27 | В | 1.68 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП 35,82,86,34,51 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 1916 |  | №8 от 2018.08.28 | 3.4.14 | 4.21 | 1
30 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №3 | 10 (10.5) | 09,10 2018.09.28 | 13,15 2018.09.28 | П | 4.083 | ТП 28 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 524.328 |  |  |  |  | 1
31 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №7 | 10 (10.5) | 14,00 2018.10.03 | 15,02 2018.10.03 | П | 1.033 | ТП 71 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 636.6055 |  |  |  |  | 1
32 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №7 | 10 (10.5) | 08,42 2018.10.11 | 08,42 2018.10.11 | В | 0 | ТП 10 (10.5) кВ №1,2,3,4,5,11,16,19,36,41,43,44,47,71,88/1 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 674 | 0 | 0 | 25 | 649 | 0 | 7929.0685 |  | 08,42 2018.10.11 ОЖ | 3.4.12.5 | 4.21 | 0
33 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | КЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №4 | 10 (10.5) | 15,46 2018.10.14 | 17,51 2018.10.14 | В | 2.08 | ТП 10 (10.5) кВ № 6,14,17,29,34,35,37,39,54,82,86,92 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 11 | 334 | 0 | 4113.17 |  | №9 от 2018.10.22 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1
34 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №4 | 10 (10.5) | 12,27 2018.10.17 | 12,53 2018.10.17 | В | 0.43 | ТП 10 (10.5) кВ № 6,14,17,29,34,35,37,39,54,82,86,92 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 345 | 0 | 0 | 11 | 334 | 0 | 4113.17 |  | №10 от 2018.10.24 | 3.4.14 | 4.21 | 1
35 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 (10.5) | 14,23 2018.10.30 | 14,49 2018.10.30 | П | 0.43 | ТП 10 (10.5) кВ № 40 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 398.9 |  |  |  |  | 1
36 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №2 | 10 (10.5) | 09,16 2018.11.01 | 12,45 2018.11.01 | В | 3.48 | ТП 10 (10.5) кВ №12,33,45,46,49,58,94 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 6 | 264 | 0 | 1372.25 |  | 09,16 2018.11.01 ОЖ | 3.4.10 | 4.11 | 0
37 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 (10.5) | 10,00 2018.11.02 | 11,00 2018.11.02 | П | 1 | ТП 10 (10.5) кВ № 83 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 504.2 |  |  |  |  | 1
38 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 (10.5) | 10,00 2018.11.02 | 11,30 2018.11.02 | П | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ № 40 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 391.4 |  |  |  |  | 1
39 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №9 | 10 (10.5) | 12,54 2018.11.30 | 16,04 2018.11.30 | В | 3.166 | ТП 10 (10.5) кВ №38,72,73,87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1118.4 |  | 16,04 2018.11.30 ОЖ | 3.4.10 | 4.4 | 0
39 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №9 | 10 (10.5) | 12,54 2018.11.30 | 13,24 2018.11.30 | В | 0.5 | ТП 10 (10.5) кВ №32,38,52,53,55,56,57,60,72,73,75,77,78,79,80,81,87,90 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 14 | 570 | 0 | 6640.21 |  | 12,54 2018.11.30 ОЖ | 3.4.10 | 4.4 | 0
40 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №9 | 10 (10.5) | 09,00 2018.12.03 | 12,00 2018.12.03 | П | 3 | ТП 10 (10.5) кВ № 72 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 |  |  |  |  | 1
41 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ТП | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №8 | 10 (10.5) | 14,30 2018.12.06 | 16,00 2018.12.06 | П | 1.5 | ТП 10 (10.5) кВ № 88/2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 241 |  |  |  |  | 1
42 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №7 | 10 (10.5) | 14,00 2018.12.13 | 16,35 2018.12.13 | П | 2.583 | ТП 10 (10.5) кВ №41 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 3 | 124 | 0 | 893 |  |  |  |  | 1
43 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | ПС Хороль 110/35/10 Фидер №9 | 10 (10.5) | 14,50 2018.12.20 | 16,35 2018.12.20 | П | 1.75 | ТП 10 (10.5) кВ №80 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 390 |  |  |  |  | 1
Главный инженер ХМУПЭС Куцев А.А.
Должность Подпись Ф.И.О.

## 8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался после 2018 года.
Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
Наименование сетевой организации
За | 2018 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 3481
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 0
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 0
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 97
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 3384
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 0.91438
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 0.90606
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 1.1679
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 1.8044
| Главный инженер ХМУПЭС | Куцев А.А.
| Должность Подпись | Ф.И.О