## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | 2020 | год
Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
в январе 2020г. отключений нет
в феврале 2020г. отключений нет
1 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-10 | 10 (10.5) | 17,40 2020.03.19 | 18,40 2020.03.19 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ №21,22,23,25,27,510 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 2 | 110 | 1 | 301 | АО "Оборонэнерго" - (Приморский край) | Акт расследования №1М от 20.03.2020 | 3.4.12,3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.21 | 0
2 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-2, Ф-3, Ф-4, Ф-7, Ф-8, Ф-9, Ф-10, Ф-13 | 10 (10.5) | 01,37 2020.03.20 | 06,59 2020.03.20 | В | 5.37 | ВЛ 10 (10.5) кВ Ф-2, Ф-3, Ф-4, Ф-7, Ф-8,Ф-9, Ф-10, Ф-13 | 0 | 0 | 3291 | 0 | 0 | 3291 | 0 | 0 | 89 | 3202 | 0 | 5282 | АО "Оборонэнерго" - (Приморский край);АО "ДРСК" "Приморские электрические сети" | Акт расследования №2М от 23.03.2020 | 3.4.9.1,3.4.12,3.4.12.1,3.4.12.2 | 4.21 | 0
3 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-7 | 10 (10.5) | 06,38 2020.04.02 | 07,30 2020.04.02 | В | 0.87 | ТП 10 (10.5) кВ №1,2,3,4,5,11,16,36,41,43,44,47,71,88/1 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | 24 | 670 | 0 | 1426 |  | Акт расследования №4/М от 03.04.2020 | 3.4.14 |  | 1
3 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-7 | 10 (10.5) | 07,30 2020.04.02 | 08,21 2020.04.02 | В | 0.85 | ТП 10 (10.5) кВ №1,2,3,4,11,16,47,71 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 412 | 0 | 0 | 11 | 401 | 0 | 945 |  | Акт расследования №4/М от 03.04.2020 | 3.4.14 |  | 1
3 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-7 | 10 (10.5) | 08,21 2020.04.02 | 12,35 2020.04.02 | В | 4.23 | ТП 10 (10.5) кВ №2,3,4,11,47 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 8 | 184 | 0 | 640 |  | Акт расследования №4/М от 03.04.2020 | 3.4.14 |  | 1
3 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-7 | 10 (10.5) | 12,35 2020.04.02 | 12,39 2020.04.02 | В | 0.07 | ТП 10 (10.5) кВ №2,3,4,47 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 8 | 145 | 0 | 583 |  | Акт расследования №4/М от 03.04.2020 | 3.4.14 |  | 1
3 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-7 | 10 (10.5) | 12,39 2020.04.02 | 12,45 2020.04.02 | В | 0.1 | ТП 10 (10.5) кВ №2,3,4 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 8 | 119 | 0 | 499 |  | Акт расследования №4/М от 03.04.2020 | 3.4.14 |  | 1
3 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-7 | 10 (10.5) | 12,45 2020.04.02 | 12,53 2020.04.02 | В | 0.13 | ТП 10 (10.5) кВ №2,3 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 6 | 76 | 0 | 274 |  | Акт расследования №4/М от 03.04.2020 | 3.4.14 |  | 1
3 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-7 | 10 (10.5) | 12,53 2020.04.02 | 12,59 2020.04.02 | В | 0.1 | ТП 10 (10.5) кВ №2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 106 |  | Акт расследования №4/М от 03.04.2020 | 3.4.14 |  | 1
4 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-8 | 10 (10.5) | 22,03 2020.04.04 | 05,35 2020.04.05 | В | 7.53 | ТП 10 (10.5) кВ №7,8,9,10,13,15,18,20,40,42,50,59,68,69,70,83,85,88/2 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 1021 | 0 | 0 | 15 | 1006 | 0 | 1104 |  | Акт расследования №5/М от 06.04.2020 | 3.4.12, 3.4.12.1, 3.4.12.2 | 4.13 | 0
5 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-2 | 10 (10.5) | 22,50 2020.04.04 | 23,46 2020.04.04 | В | 0.93 | ТП 10 (10.5) кВ №12,33,45,46,49,58,94 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 6 | 265 | 0 | 280 |  | Акт расследования №6/М от 06.04.2020 | 3.4.12, 3.4.12.1, 3.4.12.2 | 4.21 | 0
6 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-2 | 10 (10.5) | 20,25 2020.04.19 | 22,30 2020.04.19 | В | 2.08 | ТП 10 (10.5) кВ №12,33,45,46,49,58,94 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 6 | 265 | 0 | 280 |  | Акт расследования №7/М от 06.04.2020 | 3.4.9.3 |  | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь