## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | за | 2021 | год
Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-2 | 10 (10.5) | 20,30 2021.01.24 | 21,18 2021.01.24 | В | 0.8 | ТП 10 (10.5) кВ 12,33,45,46,49,58,94 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 6 | 266 | 0 | 362 |  | №1/М от 25.01.2021 | 3.4.10 |  | 0
2 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-7, Ф-8, Ф-9, Ф-10, Ф-13 | 10 (10.5) | 01,15 2021.03.05 | 02,30 2021.03.05 | В | 1.25 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2456 | 0 | 0 | 2454 | 0 | 0 | 68 | 2386 | 2 | 4808 | АО "Оборонэнерго" - (Приморский край);ОАО "РЖД" - СП "Трансэнерго" - Дальневосточная дирекция по энергообеспечению (Приморский край) | №2/М от 11.03.2021 | 3.4.9,3.4.9.1 |  | 0
2 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-7, Ф-8, Ф-9, Ф-10 | 10 (10.5) | 02,30 2021.03.05 | 02,34 2021.03.05 | В | 0.07 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2434 | 0 | 0 | 2434 | 0 | 0 | 52 | 2382 | 0 | 4475 |  | №2/М от 11.03.2021 | 3.4.9,3.4.9.1 |  | 0
2 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-7, Ф-9, Ф-10 | 10 (10.5) | 02,34 2021.03.05 | 02,45 2021.03.05 | В | 0.18 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1406 | 0 | 0 | 1406 | 0 | 0 | 37 | 1369 | 0 | 3107 |  | №2/М от 11.03.2021 | 3.4.9,3.4.9.1 |  | 0
2 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-7 | 10 (10.5) | 02,45 2021.03.05 | 09,22 2021.03.05 | В | 6.62 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 24 | 686 | 0 | 1811 |  | №2/М от 11.03.2021 | 3.4.9,3.4.9.1 |  | 0
3 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-2. | 10 (10.5) | 05,22 2021.04.17 | 05,55 2021.04.17 | В | 0.55 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 6 | 266 | 0 | 362 |  | №3/М от 17.04.2021 | 3.4.9.1,3.4.10 |  | 0
4 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-3. | 10 (10.5) | 05,22 2021.04.17 | 05,55 2021.04.17 | В | 0.55 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) |  |  | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 5 | 150 | 0 | 479 |  | №4/М от 17.04.2021 | 3.4.9.1,3.4.10 |  | 0
5 | Хорольское Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей | ВЛ | Ф-4. | 10 (10.5) | 05,22 2021.04.17 | 06,07 2021.04.17 | В | 0.75 | ТП 10 (10.5) кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 10 | 341 | 0 | 892 |  | №5/М от 17.04.2021 | 3.4.9.1,3.4.10 |  | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь