## Лист1
С У Т О Ч Н А Я В Е Д О М О С Т Ь | [11 empty] | Хорольское МУПЭС
контрольного дня замеров за 15 декабря 2021г.
Часы |  |  |  |  | Суммарная нагрузка по фидерам 10 кВ, А |  |  | Фидера 10 кВ
| Т-1 25МВА |  | Т-2 20МВА |  |  | 10 кВ |  | № секции
| 10 кВ |  | 10 кВ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | 1 СШ | 2 СШ | № фидера
| А | МВт | А | МВт |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
0 | 85 | 1.5179 | 315 | 5.625 | 400 | 10.5 | 10.5 | 25 | 10 | 50 | 100 | 80 | 80 | 40 | 15
1 | 82 | 1.4643 | 316 | 5.6429 | 398 | 10.5 | 10.5 | 25 | 10 | 47 | 98 | 80 | 85 | 40 | 13
2 | 81 | 1.4464 | 315 | 5.625 | 396 | 10.5 | 10.5 | 25 | 9 | 47 | 97 | 80 | 84 | 40 | 14
3 | 81 | 1.4464 | 309 | 5.5179 | 390 | 10.5 | 10.5 | 25 | 9 | 47 | 95 | 79 | 82 | 39 | 14
4 | 80 | 1.4286 | 303 | 5.4107 | 383 | 10.5 | 10.5 | 25 | 9 | 46 | 94 | 77 | 81 | 37 | 14
5 | 82 | 1.4643 | 324 | 5.7857 | 406 | 10.5 | 10.5 | 26 | 10 | 46 | 100 | 87 | 82 | 41 | 14
6 | 83 | 1.4821 | 345 | 6.1607 | 428 | 10.4 | 10.4 | 26 | 10 | 47 | 101 | 87 | 84 | 59 | 14
7 | 91 | 1.625 | 334 | 5.9643 | 425 | 10.4 | 10.4 | 27 | 12 | 52 | 107 | 90 | 79 | 44 | 14
8 | 95 | 1.6964 | 341 | 6.0893 | 436 | 10.5 | 10.3 | 27 | 14 | 54 | 116 | 87 | 74 | 50 | 14
9 | 104 | 1.8571 | 320 | 5.7143 | 424 | 10.3 | 10.3 | 25 | 12 | 67 | 92 | 87 | 76 | 51 | 14
10 | 104 | 1.8571 | 374 | 6.6786 | 478 | 10.2 | 10.2 | 25 | 13 | 66 | 119 | 84 | 108 | 46 | 17
11 | 100 | 1.7857 | 356 | 6.3571 | 456 | 10.3 | 10.3 | 23 | 13 | 64 | 116 | 78 | 104 | 43 | 15
12 | 104 | 1.8571 | 339 | 6.0536 | 443 | 10.3 | 10.3 | 22 | 12 | 70 | 110 | 69 | 102 | 44 | 14
13 | 100 | 1.7857 | 339 | 6.0536 | 439 | 10.3 | 10.3 | 21 | 10 | 69 | 108 | 69 | 101 | 45 | 16
14 | 103 | 1.8393 | 314 | 5.6071 | 417 | 10.3 | 10.3 | 21 | 10 | 72 | 103 | 68 | 91 | 38 | 14
15 | 98 | 1.75 | 325 | 5.8036 | 423 | 10.3 | 10.3 | 22 | 11 | 65 | 102 | 66 | 98 | 45 | 14
16 | 103 | 1.8393 | 318 | 5.6786 | 421 | 10.3 | 10.3 | 22 | 13 | 68 | 104 | 63 | 96 | 41 | 14
17 | 102 | 1.8214 | 321 | 5.7321 | 423 | 10.4 | 10.4 | 23 | 11 | 68 | 106 | 68 | 88 | 43 | 16
18 | 108 | 1.9286 | 345 | 6.1607 | 453 | 10.3 | 10.3 | 28 | 12 | 68 | 114 | 78 | 82 | 53 | 18
19 | 112 | 2 | 338 | 6.0357 | 450 | 10.3 | 10.3 | 26 | 14 | 72 | 116 | 81 | 67 | 56 | 18
20 | 106 | 1.8929 | 327 | 5.8393 | 433 | 10.3 | 10.3 | 27 | 13 | 66 | 112 | 78 | 64 | 56 | 17
21 | 100 | 1.7857 | 329 | 5.875 | 429 | 10.4 | 10.3 | 27 | 14 | 59 | 111 | 78 | 66 | 57 | 17
22 | 93 | 1.6607 | 320 | 5.7143 | 413 | 10.4 | 10.4 | 26 | 14 | 53 | 107 | 81 | 65 | 52 | 15
23 | 95 | 1.6964 | 321 | 5.7321 | 416 | 10.4 | 10.4 | 26 | 14 | 55 | 103 | 84 | 72 | 46 | 16
24 | 85 | 1.5179 | 322 | 5.75 | 407 | 10.3 | 10.3 | 26 | 11 | 48 | 95 | 83 | 82 | 47 | 15
Ср.зн. | 95.5 | 1.6979 | 328.9583 | 5.8743 | 424.4583 | 10.3708 | 10.3583 | 24.8333 | 11.6 | 59 | 105.25 | 78.4167 | 83.875 | 46.375 | 15.0417
[8 empty] | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС
Наименование потребителя