## Лист1
Контрольный замер нагрузок 21.12.2022 г (кдз)
ПС ХОРОЛЬ 110/35/10 кВ
время | номер секции
| 1 |  |  | 2
номер фидера
| 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
| Лукашовка | Гарнизог | СОМ | Хороль | Больница | Луговое | Гарнизон | Водозабор
1 | 31 | 12 | 56 | 107 | 118 | 96 | 43 | 14
2 | 33 | 12 | 50 | 101 | 117 | 86 | 34 | 14
3 | 33 | 12 | 52 | 103 | 120 | 94 | 35 | 15
4 | 32 | 11 | 50 | 103 | 117 | 96 | 35 | 15
5 | 34 | 12 | 54 | 107 | 123 | 102 | 35 | 16
6 | 33 | 14 | 63 | 110 | 125 | 102 | 38 | 16
7 | 33 | 17 | 52 | 117 | 122 | 104 | 43 | 16
8 | 30 | 16 | 56 | 126 | 126 | 90 | 44 | 17
9 | 32 | 14 | 58 | 128 | 117 | 82 | 44 | 16
10 | 30 | 14 | 66 | 138 | 114 | 86 | 46 | 16
11 | 28 | 12 | 66 | 126 | 112 | 106 | 45 | 17
12 | 29 | 13 | 70 | 126 | 108 | 112 | 44 | 15
13 | 27 | 13 | 76 | 132 | 108 | 108 | 42 | 15
14 | 28 | 12 | 73 | 129 | 102 | 105 | 43 | 13
15 | 28 | 13 | 74 | 120 | 101 | 110 | 43 | 16
16 | 27 | 13 | 74 | 126 | 103 | 115 | 44 | 15
17 | 29 | 14 | 74 | 127 | 105 | 103 | 47 | 14
18 | 29 | 15 | 76 | 132 | 112 | 100 | 51 | 14
19 | 30 | 15 | 71 | 128 | 111 | 105 | 56 | 15
20 | 29 | 14 | 68 | 127 | 106 | 76 | 55 | 14
21 | 29 | 14 | 58 | 123 | 110 | 78 | 55 | 15
22 | 29 | 13 | 57 | 117 | 108 | 80 | 50 | 15
23 | 31 | 13 | 58 | 123 | 119 | 78 | 46 | 15
24 | 31 | 13 | 58 | 110 | 119 | 80 | 46 | 15
принадл. | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС