## июнь 2023
С У Т О Ч Н А Я В Е Д О М О С Т Ь | [11 empty] | Хорольское МУПЭС
контрольного дня замеров за 20 июня 2023г.
Часы |  |  |  |  | Суммарная нагрузка по фидерам 10 кВ, А |  |  | Фидера 10 кВ
| Т-1 25МВА |  | Т-2 20МВА |  |  | 10 кВ |  | № секции
| 10 кВ |  | 10 кВ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[6 empty] | 1 СШ | 2 СШ | № фидера
| А | МВт | А | МВт |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13
0 | 47 | 0.83929 | 120 | 2.1429 | 167 | 10.4 | 10.4 | 9 | 6 | 32 | 38 | 33 | 26 | 15 | 8
1 | 48 | 0.85714 | 115 | 2.0536 | 163 | 10.4 | 10.4 | 9 | 6 | 33 | 36 | 32 | 25 | 15 | 7
2 | 45 | 0.80357 | 113 | 2.0179 | 158 | 10.4 | 10.4 | 8 | 6 | 31 | 35 | 30 | 26 | 15 | 7
3 | 46 | 0.82143 | 100 | 1.7857 | 146 | 10.4 | 10.4 | 8 | 6 | 32 | 33 | 25 | 24 | 11 | 7
4 | 46 | 0.82143 | 102 | 1.8214 | 148 | 10.4 | 10.4 | 8 | 6 | 32 | 33 | 27 | 24 | 11 | 7
5 | 49 | 0.875 | 107 | 1.9107 | 156 | 10.4 | 10.4 | 9 | 7 | 33 | 35 | 28 | 25 | 12 | 7
6 | 50 | 0.89286 | 103 | 1.8393 | 153 | 10.4 | 10.4 | 8 | 9 | 33 | 35 | 28 | 21 | 11 | 8
7 | 52 | 0.92857 | 119 | 2.125 | 171 | 10.4 | 10.4 | 9 | 10 | 33 | 35 | 42 | 22 | 12 | 8
8 | 63 | 1.125 | 134 | 2.3929 | 197 | 10.3 | 10.4 | 13 | 14 | 36 | 42 | 38 | 27 | 18 | 9
9 | 64 | 1.1429 | 167 | 2.9821 | 231 | 10.3 | 10.4 | 13 | 13 | 38 | 57 | 40 | 44 | 17 | 9
10 | 79 | 1.4107 | 177 | 3.1607 | 256 | 10.2 | 10.4 | 12 | 13 | 54 | 64 | 39 | 49 | 16 | 9
11 | 79 | 1.4107 | 166 | 2.9643 | 245 | 10.1 | 10.3 | 12 | 13 | 54 | 58 | 36 | 47 | 16 | 9
12 | 74 | 1.3214 | 176 | 3.1429 | 250 | 10.2 | 10.4 | 11 | 12 | 51 | 63 | 39 | 48 | 17 | 9
13 | 79 | 1.4107 | 167 | 2.9821 | 246 | 10.2 | 10.4 | 11 | 13 | 55 | 62 | 39 | 43 | 14 | 9
14 | 79 | 1.4107 | 162 | 2.8929 | 241 | 10.3 | 10.4 | 12 | 13 | 54 | 58 | 39 | 39 | 17 | 9
15 | 78 | 1.3929 | 157 | 2.8036 | 235 | 10.3 | 10.5 | 11 | 13 | 54 | 58 | 34 | 40 | 16 | 9
16 | 86 | 1.5357 | 164 | 2.9286 | 250 | 10.2 | 10.4 | 11 | 13 | 62 | 58 | 36 | 46 | 15 | 9
17 | 82 | 1.4643 | 168 | 3 | 250 | 10.4 | 10.5 | 11 | 13 | 58 | 61 | 36 | 46 | 16 | 9
18 | 82 | 1.4643 | 152 | 2.7143 | 234 | 10.1 | 10.4 | 11 | 13 | 58 | 62 | 37 | 28 | 16 | 9
19 | 80 | 1.4286 | 157 | 2.8036 | 237 | 10.1 | 10.2 | 11 | 16 | 53 | 66 | 37 | 28 | 17 | 9
20 | 73 | 1.3036 | 156 | 2.7857 | 229 | 10.2 | 10.4 | 13 | 16 | 44 | 60 | 37 | 31 | 19 | 9
21 | 62 | 1.1071 | 166 | 2.9643 | 228 | 10.1 | 10.4 | 13 | 17 | 32 | 64 | 41 | 31 | 20 | 10
22 | 65 | 1.1607 | 179 | 3.1964 | 244 | 10.3 | 10.4 | 14 | 17 | 34 | 67 | 46 | 32 | 23 | 11
23 | 60 | 1.0714 | 151 | 2.6964 | 211 | 10.3 | 10.4 | 12 | 14 | 34 | 58 | 37 | 30 | 17 | 9
24 | 50 | 0.89286 | 133 | 2.375 | 183 | 10.3 | 10.4 | 12 | 12 | 26 | 50 | 31 | 29 | 15 | 8
Ср.зн. | 65.4583 | 1.1557 | 145.4583 | 2.5975 | 210.9167 | 10.2792 | 10.3958 | 10.9167 | 11.64 | 42.6667 | 52.0833 | 35.5833 | 33.5417 | 15.6667 | 8.5833
[8 empty] | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС | ХМУПЭС
Наименование потребителя